## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže - nová budova | 0 | 0
Instalace 1. NP | 0 | 0
Svítidla Modus | 0 | 0
Úprava rozvaděče RMS1 | 0 | 0
Úprava rozvodnice RP-K | 0 | 0
Montáže | 0 | 0
Instalace 2. NP | 0 | 0
Svítidla Modus | 0 | 0
Úprava rozvodnice RS1 | 0 | 0
Úprava rozvaděče RK | 0 | 0
Montáže | 0 | 0
Instalace 3. NP | 0 | 0
Svítidla Modus | 0 | 0
Úprava rozvodnice RS2 | 0 | 0
Montáže | 0 | 0
Stavební práce-řezání kab. drážek | 0 | 0
1. NP | 0 | 0
2. NP | 0 | 0
3. NP | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Elektromontáže - nová budova | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Instalace 1. NP | [8 empty] | 0
| Svítidla Modus | [8 empty] | 0
A1 | LLL6000RL2KV3ND MODUS LLL6000, 2x LED 830, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | LLL3000RM2KV3ND MODUS LLL3000, 2x LED 830, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | LLL3000RM2KV3NDNZ MODUS LLL3000, 2x LED 830, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, SELV 1050mA, nouzový zdroj | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N5 | OZN/LV2R/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO II, přisazené, optika "route", 1W LED 140 lm STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N6 | OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH WHARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , přisazené,stále svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. piktogram | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Philips
B1 | Philips Reflektor BVP115 LED8/740 WB MDU - LED reflektor s čidlem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla Modus - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úprava rozvaděče RMS1
Schrack
| AK668610-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668616-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/2p,10mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
| H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení
| RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Oprava popisů přístrojů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvaděče RMS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úprava rozvodnice RP-K
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Oprava popisů přístrojů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvodnice RP-K - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáže
BEG Luxomat
| Detektor pohybu LC-Click N 200°, bílá (91002) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABB
| 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, TANGO
| 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, TANGO
| 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, TANGO
| 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopos Kolín
| LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LK 80X28 2ZT_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VLK 80/T_HB VÍČKO KRABICE LK PRO PŘ. TANGO | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP015_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP016_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP017_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP018_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1 | LV 18X13_HC LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LV 40X15_HD LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR -GALVANICKÝ ZINEK
1 | ARK-211120 Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací a upevňovací materiál | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
| 3x2,5 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební práce
| Vrtání kabelových prostupů | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sádrování, hrubá výplň rýh, jemné zapravení, úklid | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE POJÍZDNÉ
| Do 3.5 m | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajicích svítidel | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Instalace 1. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Instalace 2. NP
Svítidla Modus
A1 | LLL6000RL2KV3ND MODUS LLL6000, 2x LED 830, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA | Ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | FITP3000A3KN600/ND MODUS FITP3000, LED panel, nanoprizma, přisazený/vestavný čtverec A, modul 600, LED 830, driver 600mA | Ks | 2 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO P, vestavné, optika "route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | OZN/ARP/1W/C/1/SA/X/WH ARROW P 1W LED STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. piktogram | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 | OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH LOVATO P vestavné, univerzální optika,3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 | OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH LOVATO II přisazené, univerzální optika,3W LED 350 lm STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla Modus - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úprava rozvodnice RS1
Schrack
| AK668610-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668616-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/2p,10mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
| H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení
| RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Oprava popisů přístrojů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvodnice RS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úprava rozvaděče RK
Schrack
| AM618110-- Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1-pólový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AM618116-- Jistič AMPARO 6kA, B 16A, 1-pólový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668610-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668616-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/2p,10mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
| H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení
| RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Popisy přístrojů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvaděče RK - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáže
ABB
| Snímač pohybu, vestavný ABB-kód 3299-22102 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558-A07340 Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7So | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
| 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559; řazení So | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, TANGO
| 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, TANGO
| 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, TANGO
| 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopos Kolín
| LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LK 80X28 2ZT_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA) | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LK 80X28 2T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VLK 80/T_HB VÍČKO KRABICE LK PRO PŘ. TANGO | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP015_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP016_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP017_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP018_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1 | LV 18X13_HC LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LV 40X15_HD LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR -GALVANICKÝ ZINEK
1 | ARK-211120 Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ARK-211110 Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací a upevňovací materiál | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
| 3x2,5 mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| do 2,5 mm2 | ks | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 6 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební práce
| Vrtání kabelových prostupů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sádrování, hrubá výplň rýh, jemné zapravení, úklid | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE POJÍZDNÉ
| Do 3.5 m | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajicích svítidel | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Instalace 2. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Instalace 3. NP
Svítidla Modus
A1 | LLL6000RL2KV3ND MODUS LLL6000, 2x LED 830, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA | Ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | ASTAP6000L3/ND MODUS ASTA 6000, asymetrický reflektor, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 830 | Ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO P, vestavné, optika "route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | OZN/ARP/1W/C/1/SA/X/WH ARROW P 1W LED STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. piktogram | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 | OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH LOVATO P vestavné, univerzální optika,3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla Modus - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úprava rozvodnice RS2
Schrack
| AM618110-- Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1-pólový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668610-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AK668616-- Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/2p,10mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
| H07V-K 2.5 mm2 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení
| RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Oprava popisů přístrojů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava rozvodnice RS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáže
ABB tango
| 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
| 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559; řazení So | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, TANGO
| 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, TANGO
| 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, TANGO
| 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopos Kolín
| LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LK 80X28 2ZT_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA) | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LK 80X28 2T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VLK 80/T_HB VÍČKO KRABICE LK PRO PŘ. TANGO | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP015_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP016_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP017_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYP018_XX BEZŠROUBOVÁ SVORKA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1 | LV 18X13_HC LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LV 40X15_HD LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR -GALVANICKÝ ZINEK
1 | ARK-211120 Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ARK-211110 Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací a upevňovací materiál | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
| 3x2,5 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| do 2,5 mm2 | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do 6 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební práce
| Vrtání kabelových prostupů | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sádrování, hrubá výplň rýh, jemné zapravení, úklid | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE POJÍZDNÉ
| Do 3.5 m | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajicích svítidel | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Instalace 3. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Stavební práce-řezání kab. drážek
1. NP
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
| 50x50x50 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÁDROVÁNÍ KABELŮ
| Sádrování kabelů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
| Jakekoliv sire | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
| Sire do 150 mm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
|  | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
2. NP
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
| 50x50x50 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sire 50 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÁDROVÁNÍ KABELŮ
| Sádrování kabelů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
| Jakekoliv sire | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
| Sire do 150 mm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
| Do 3.5 m | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
|  | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
3. NP
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
| 50x50x50 mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sire 50 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÁDROVÁNÍ KABELŮ
| Sádrování kabelů | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
| Jakekoliv sire | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
| Sire do 150 mm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
| Do 3.5 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
|  | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ/MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL
| Demontáž stávajících svítidel | Ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž stávajících svítidel | Ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Stavební práce-řezání kab. drážek - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - nová budova - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | ROZPOČET - varianta č.2 - instalace pod omítkou
Akce | Oprava elektroinstalace 1. - 3. NP ZŠ Poličná SO 02-Nová budova školy
Projekt | Silnoproud
Investor | Obec Poličná
Z. č. | 23-012
A. č. | 23-012-E-502
Smlouva
Vypracoval | Pavelka Martin
Kontroloval
Datum | 9. 5. 2023
Zpracovatel | MPE Martin Pavelka ELEKTRO
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % | 5