## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ZS Poličná
#TypZaznamu#
Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Poličná | [20 empty] | STA
Vzduchotechnika | [20 empty] | ROZ
Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Jedn.cena | cena celkem
Vzduchotechnické zařízení kuchyně |  |  | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 15 | 5048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 |  |  | POL3_9
Oprava stávajícího zákrytu nad varným centrem - vybavení zákrytu osvětlěním včetně vypínače | kus | 1 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | 0
Oprava stávajícího zákrytu nad varným centrem - nový nátěr vnitřní strany zákrytu, RAL dle požadavku investora | kus | 1 | 4390 | 8780 | 0 | 0 | 15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | 0
Oprava stávajícího zákrytu nad varným centrem - oplechování zákrytu z venkovní strany pozink plechem v RAL dle zákrytu | m2 | 21 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | 0
Přesun stávajícího ventilátoru (demontáž ventiláotru a opětovná montáž do jiného místa potrubní trasy | kpl | 1 | 4390 | 8780 | 0 | 0 | 15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | 0 | POL3_9
Tlumič hluku kruhový, D400/900 mm, hygienické provedení | kus | 2 | [17 empty] | 0
Protihluková a tepelná izolace kruhové vnitřní části potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí ve venkovním prostředí. Tloušťka vrstvy izolace: 60 mm Objemový hmotnost izolace: - kruhové potrubí: rohož, min. 60 kg/m3" | m2 | 27 | [17 empty] | 0
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 24 | 22 | [16 empty] | 0
Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 5 | 4 | [16 empty] | 0
Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | kg | 5 | 2 | [16 empty] | 0
Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení | soub. | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Zaregulování systému VZT | soub. | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Demontáž stávajícího VZT potrubí | m2 | 27 | [17 empty] | 0
Celkem | [19 empty] | 0
Větrání hyginického zázemí kuchyně
Potrubní ventilátor do vnitřního prostředí Typ: 500/160 Parametry: 200m3/h při 150Pa Příkon: 0,053kW Ovládání: tříotáčkový Příslušenství: - pružná manžeta na sání - pružná manžeta na výtlak | kpl | 1 | 495 | #REF! | 0 | #REF! | 15 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Indiv | 0 | #REF! |  |  | 0
Napojení ventilátoru na silnoproud | kpl | 1 | [17 empty] | 0
Ovládací tlačítko s doběhem, osazené u dveří hygienické místnosti, včetně jeho prokabelování s ventilátorem (výměna stávajícího vypínače na světlo za vypínač s krabicí s možností osazení doběhu a propojení s ventilátorem) | kpl | 1 | [17 empty] | 0
Talířový ventil kovový Velikost: DN 160 Barva: RAL 9016 S rámečkem do sádrokartonu | ks | 2 | 2 | [16 empty] | 0
Regulační klapka kruhová D160 - pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání | ks | 2 | [17 empty] | 0
Ohebná hadice DN 160 | bm | 4 | 8 | [16 empty] | 0
Ohebná hadice DN 200 | bm | 4 | 2 | [16 empty] | 0
Protidešťová žaluzie 250x250 pro vzt potrubí tř. těsnosti A | ks | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506 | m2 | 12 | [17 empty] | 0
Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. | kg | 3 | [17 empty] | 0
Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). | kg | 2 | [17 empty] | 0
Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. | kg | 1 | [17 empty] | 0
Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. | m2 | 1 | [17 empty] | 0
Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení | soub. | 1 | [17 empty] | 0
Zaregulování systému VZT | soub. | 1 | [17 empty] | 0
Prostupy pro VZT, jádrové vrty D200 | kpl | 4 | [17 empty] | 0 | END
Celkem | [19 empty] | 0
Cena celkem bez DPH | [19 empty] | 0
Položky kalkulovány komplet jako dodávka a montáž